Приложение 2

Демонстрация.

Наблюдение дисперсии света.

Оборудование:

- Оптическая скамья

- Призма из стекла «Флинт»

- Источник света с лампой накаливания

- Источник питания на 12 В

- Линза собирающая F=5 см

- Экран демонстрационный

На оптической скамье крепится осветитель, линза, призма на столике. Следует, двигая линзу, добиться максимально яркого спектра, а поднимая столик под призмой, - максимального использования поверхности грани призмы (максимальной высоты спектра). Если призму установить так, что одна из вершин смотрит в сторону осветителя, то направление луча, выходящего из призмы, образует с оптической скамьей угол примерно 450. На экране возникает яркий спектр. Положение спектра на экране можно подкорректировать, поворачивая экран относительно оптической скамьи, а ширину картины и ее яркость, вращая призму вокруг вертикальной оси.