Зыкова Наталья Владимировна

ГБОУ Кулебакский металлургический колледж

Преподаватель

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального профессионального образования (далее НПО) 270802.08  Мастер сухого строительства.

Организация-разработчик:

ГБОУ СПО «Кулебакский металлургический колледж»

Разработчик:

Зыкова Н.В. мастер производственного обучения ГБОУ СПО «Кулебакский  металлургический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ                                                                           стр.

1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 5

4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 13

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 17

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Устройство покрытий полов и облицовка стен

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 270802.08 Мастер сухого строительства по укрупненной группе 270000 Архитектура и строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Устройство покрытий полов и облицовка стен  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитками.

2. Выполнять паркетные покрытия полов.

3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.

4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.

5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке по профессии  рабочих: 13450 Маляр. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- устройства покрытий полов и облицовки стен;

- настилки ковровых покрытий и линолеума;

- оклеивания поверхностей обоями;

- ремонта покрытий и облицовки поверхностей.

уметь:

- читать чертежи на устройство полов и облицовку стен;

- выносить отметки чистого пола;

- устраивать основания полов;

- устраивать тепло- и гидроизоляцию полов;

- выполнять подготовку и разбивку поверхностей полов и стен под облицовку;

- приготавливать растворы и смеси для плиточных работ;

- выполнять резку плиток и плит;

- выполнять облицовку поверхностей различными способами;

- удалять возможные дефекты облицованных поверхностей;

- настилать паркетные покрытия;

- настилать ковровые покрытия и линолеум;

- подготавливать различные поверхности под оклеивание;

- оклеивать поверхности различными видами обоев с использованием новых технологий;

- устранять возможные дефекты;

- определять виды износа и дефектов покрытий и облицовки;

- снимать поврежденные участки покрытий;

- выполнять ремонт покрытий и облицовки;

- применять безопасные приемы и методы труда.

знать:

- основы строительного черчения;

- вынесение проектных отметок;

- материалы и инструменты для плиточных и обойных работ, для покрытия полов;

- технологию облицовки поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами;

- технологию устройства паркетных полов;

- способы настилки ковровых покрытий и линолеума;

- технологии оклеивания поверхностей;

- технология ремонта покрытий и облицовки;

- правила охраны труда.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –679 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –533 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 281 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  146 часов;

учебной и производственной практики –  252  часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение устройства покрытий полов и облицовки стен, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами |
| ПК 2 | Выполнять паркетные покрытия полов |
| ПК 3 | Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума |
| ПК 4 | Выполнять оклеивание поверхностей обоями |
| ПК 5 | Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  Выполнение устройства покрытий полов и облицовки стен

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятель- ная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лаборатор- ные работы и практичес- кие занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК1-ПК5 | Раздел 1. Устройство покрытий полов и облицовка стен | 427 | 281 | 183 | 146 |  | 108 |  |
|  | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 679 | 281 | 183 |  | 146 | 108 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Устройство покрытий полов и облицовка стен |  |  | 679 |  |
| МДК 1. Устройство покрытий полов и облицовка стен |  |  | 427 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об устройстве покрытий полов и облицовочных работах. Ручные инструменты, приспособления, контрольно измерительные приборы | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения об устройстве покрытий полов и облицовочных работах. Устройство покрытий полов, облицовка стен. Виды облицовочных работ. Последовательность выполнения облицовочных работ. |  | 2 |
|  | 2 | Ручные инструменты, приспособления, контрольно измерительные приборы Виды ручных инструментов, применяемых при выполнении облицовочных работ. Устройство ручных инструментов. Технические характеристики и ГОСТы на ручные инструменты Устройство инвентарных ящиков, ванночек и лотков для различных облицовочных смесей. Требования безопасности труда и организация рабочего места при работе с ручными инструментами. Использование ручных инструментов и приспособлений при выполнении облицовочных работ Классификация контрольно-измерительных приборов. Назначение, устройство контрольно-измерительных приборов. Правила эксплуатации. Использование контрольно-измерительных инструментов при выполнении облицовочных работ. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 | 3 |
|  | 1 | Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при выполнении облицовочных работ. |  |  |
|  | 2 | Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении отделочных работ. Подбор облицовочных материалов, подготовка его к работе, раскрой. |  |  |
| Тема 1.2. Устройство оснований для полов | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Основания полов из крупно форматных плит. |  | 2 |
|  | 2 | Технология устройства оснований из ДСП, ДВП, бакелизированной фанеры. |  | 2 |
|  | 3 | Стяжки. Устройство гидроизоляции. |  | 2 |
|  | 4 5 | Устройство оснований пола из мало форматных плит. Материалы для сухих оснований пола. Технология устройства оснований пола из мало форматных плит. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 18 | 3 |
|  | 1 | Технологические характеристики сборного основания пола. |  |  |
|  | 2 | Подсчет материалов на устройство оснований пола. |  |  |
|  | 3 | Конструкции и детали оснований пола. |  |  |
|  | 4 5 6 7 8 9 | Разработка технологической карты на устройство оснований пола из крупно форматных плит. Разработка технологической карты на устройство оснований пола из мало форматных плит. Технология устройства и монтаж оснований пола из мало форматных плит. Устройство гидроизоляции. Требования к качеству оснований под плиточные полы. Контрольно-измерительные приборы и инструменты при выполнении оснований пола. Отработка приемов работы с ними. Изготовление макета оснований пола из мало форматных плит. |  |  |
| Тема 1.3. Настилка плиточных полов. | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1 | Технология настилки плиточного пола. Организация труда при настилки пола. |  | 2 |
|  | 2 | Подготовительные работы при настилки плиточного пола. |  | 2 |
|  | 3 | Детали, элементы плиточного пола. |  | 2 |
|  | 4 | Инструменты, приспособления для устройства плиточных полов. |  | 2 |
|  | 5 | Кислото стойкие полы. Щелочестойкие полы. |  | 2 |
|  | 6 | Настилка полов с уклоном. |  | 2 |
|  | 7 | Дефекты плиточных полов. |  | 2 |
|  | 8 9 | Техника безопасности при выполнении плиточных работ. Контроль качества настилки плиточных полов. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 32 | 3 |
|  | 1 | Разработка рисунка плиточного пола. |  |  |
|  | 2 | Разработка технологической карты на устройство цементно-песчаной стяжки под основание пола. |  |  |
|  | 3 | Разработка технологической карты на устройство гидроизоляции. |  |  |
|  | 4 | Подготовка плиток к настилке пола. |  |  |
|  | 5 | Выполнение отметки уровня чистого пола. |  |  |
|  | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Разметка покрытия пола. Устройство маяков. Настилка фриза. Настилка фона по захватам. Применение шаблонов для настилки пола. Настилка пола по диагонали. Настилка пола из восьмигранных плиток. Настилка пола из шестигранных плиток. Настилка пола из цементных плит. Настилка полов из ковровой мозаики. Разработка технологической карты. |  |  |
| Тема 1.4. Облицовка стен. | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 2 3 4 5 | Облицовка вертикальных поверхностей плитками. Подготовка каменных оснований. Приготовление растворов и клеев. Технология облицовки стен. Разметка устройств маяков. Технология облицовки колонн. Дефекты облицовки. Требования к качеству облицовки стен. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 27 | 3 |
|  | 1 | Подсчет расходов материалов на облицовку стен. |  |  |
|  | 2 | Растворы и клеи для облицивочных работ. |  |  |
|  | 3 | Разработка технологической карты на диагональную облицовку стен. |  |  |
|  | 4 5 6 7 8 9 | Технология облицовки четырехгранных колонн. Технология облицовки многогранных и круглых колонн. Применение шаблонов для облицовки. Облицовка стен плитами из природного камня. Разработка технологической карты на облицовку поверхностей каменными плитами. Изготовление макета облицовки стены плитами. |  |  |
| Тема 1.5. Паркетные полы. | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1 | Общие сведение о паркетных работах. |  | 2 |
|  | 2 | Виды паркетных покрытий. |  | 2 |
|  | 3 | Конструктивные схемы устройства паркетных полов. |  | 2 |
|  | 4 | Требования к качеству паркетных покрытий. |  | 2 |
|  | 5 6 7 8 9 | Инструменты и приспособления для устройства паркетных полов. Отделка паркетного пола. Устройства машин для обработки паркета. Ремонт паркетных пола. Организация рабочего места и ТБ при выполнении паркетных работ. |  | 2 |
|  | Практические работы |  | 38 | 3 |
|  | 1 | Виды элементов паркетных полов. |  |  |
|  | 2 | Устройство оснований для паркетных полов. |  |  |
|  | 3 | Выполнение технологической карты на устройство полов из паркетных досок. |  |  |
|  | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Выполнение технологической карты на устройство полов из паркетных щитов. Выполнение технологической карты на устройство полов из мозаичного паркета. Выполнение технологической карты на устройство полов из штучного паркета. Выполнение технологической карты на устройство художественного паркета. Выполнение эскиза укладки пола из штучного паркета. Выполнение эскиза художественного паркета. Приготовление клеев и мастик для монтажа паркета. Расчет материала для пола из штучного паркета. Контроль качества паркетных покрытий. Изготовление макета пола из штучного паркета. Принцип работы паркетно-строгальной машины. Изготовление макета художественного паркета. |  |  |
| Тема 1.6. Устройство полов из рулонных синтетических материалов. | Содержание |  | 16 | 2 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Линолеумы, их виды, характеристики. Основания полов для линолеумных покрытий. Технология приготовления клеев и мастик. Технология укладки линолеума и плиток из линолеума. Текстильные ковровые покрытия. Технология раскроя и укладки ковровых покрытий, плинтусы и порожки. Контроль качества полов из рулонных материалов. Техника безопасности и охрана труда при укладки полов из рулонных материалов. |  |  |
|  | Практические работы |  | 23 | 3 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Подготовка оснований пола под укладку линолеума. Клеи и мастики для укладки рулонных материалов. Выполнение технологической карты на укладку линолеума с подосновой. Подготовка линолеума к укладке. Выполнение технологической карты на укладку линолеума без основного линолеума. Подготовка основания для укладки коврового покрытия. Выполнение технологической карты на укладку пола из линолеумных плит. Технология укладки коврового покрытия (прирезка ковра, наклейка к основанию пола). Монтаж плинтусов и порожков. Подсчет материала для укладки линолеума. Выполнение технологической карты на укладку ковровых покрытий. Контроль качества линолеумных полов и техника безопасности. Изготовление макета пола с ковровым покрытием. |  |  |
| Тема 1.7. Технология обойных работ. | Содержание |  | 16 | 2 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Способы подготовки поверхностей под оклеивание обоями. Приготовление клеевым составов: контроль их качества. Нормы расходования материалов. Способы нанесения клеевых составов на поверхности. Приемы раскроя обоев в ручную. Безопасность труда и организация рабочего места при подготовке поверхностей для оклеивания обоями. Технологические процессы оклеивания поверхностей обоями в зависимости от видов и характеристики обоев. Способы и состав приготовления клеящих составов. Раскрой обоев на рабочем месте. Оклеивание поверхностей обоями. Способы складывания, переноса и наклеивания полотнищ обоев на стены. Оклеивание обоями потолков. Технология работы с жидкими обоями. |  |  |
|  | Практические работы |  | 24 | 3 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Приемы раскроя обоев в ручную. Выполнение технологической карты на оклейку стен обоями. Выполнение технологической карты на оклеивание потолков обоями. Приготовление обойного клея, характеристика клеевых составов. Сравнительная характеристика обоев. Способы контроля качества обойных работ. Техническая характеристика жидких обоев. Приготовление жидких обоев к работе. Подготовка поверхностей под нанесение жидких обоев. Приемы и способы нанесения жидких обоев на поверхности. Выполнение технологической карты на оклейку поверхностей тяжелыми обоями. Расчет нормы расхода материалов при обойных материалов. Изготовление макета нанесения жидких обоев. |  |  |
| Тема 1.8. Ремонтные работы. | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 1 2 3 4 | Организация рабочего места, инструменты, приспособления, оборудование при выполнении ремонтных работ. Причины и виды разрушения облицовок. Последовательность и способы выполнения ремонтных работ. Техника безопасности и охрана труда при выполнении ремонтных работ. |  |  |
|  | Практические работы |  | 21 | 3 |
|  | 1 2 3 4 5 6 | Причины разрушения облицовок стен. Демонтаж поврежденных участков облицовки. Подсчет материалов на ремонт облицованной поверхности. Подготовка оснований под облицовку при ремонтных работах. Ремонт полов, демонтаж поврежденных участков паркета. Выполнение технологической карты на ремонт облицованных поверхностей. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. |  |  | 146 |  |
| Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение письменной экзаменационной работы в соответствии с выбранной тематикой Самостоятельное изучение правил выполнения 3D-моделей в программах Floor Plan 3D v8, Auto Cad и т.п. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Изготовление макетов облицовки поверхностей различными облицовочными материалами. 2. Построение 3D-модели варианта отделки помещения в программах Floor Plan 3D v8, Auto Cad и т.п 3. Расчет объема работ и расхода материалов на облицовку. 4. Разработка технологических карт на облицовочные работы 5. Выполнение макетов и/или компьютерной презентации по облицовочным работам (пооперационное выполнение) 6. Выполнение компьютерной презентации по темам «Современные строительные материалы», «Ручной и механизированный инструмент для облицовочных работ», «Новые технологии в строительстве», используя Интернет-ресурсы и периодические издания. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Подготовка ручных инструментов и приспособлений к работе; Приготовление растворов и клеевых составов для облицовочных работ; Подготовка различных поверхностей для облицовочных работ: выставление маяков, провешивание; Облицовка стен различными материалами: плитами из природного камня, керамическими плитками, цементными плитами; Устройство покрытий полов: покрытие полов различными видами паркета, керамическим плитками, синтетическими рулонными материалами; Выполнение обойных работ: подготовка поверхностей под обойные работы, наклеивание различных видов обоев на стены и потолки; Выполнение ремонтных работ: демонтаж поврежденных участков облицованных поверхностей, ремонт облицованных поверхностей, контроль качества ремонтных работ. |  |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ подготовка различных поверхностей под облицовку; подготовка оснований под облицовку различными облицовочными материалами; устройство полов из различных облицовочных материалов; технология обойных работ. |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  | 679 |  |

4. условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии отделочных строительных и столярных работ; мастерской облицовочных работ, лаборатории по  информационным технологиям и лаборатории материаловедения.

Оборудование учебного кабинета технологии отделочных строительных и столярных работ:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект инструментов и приспособлений;

- модели (в разрезе) механизированных инструментов, станков;

- макеты по отделке помещений.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской общестроительных работ:

- автоматизированное рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся);

- комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству обучающихся);

- комплект ручного технологического инструмента по облицовочным работам (по количеству обучающихся);

- инвентарь для облицовочных работ;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- средства подмащивания.

Оборудование лаборатории материаловедения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект ручного технологического инструмента по малярным работам (по количеству обучающихся);

- комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для разведения растворов, составов, сита, весы, емкости для сыпучих, планшеты).

Оборудование лаборатории по информационным технологиям:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для вводы и вывода информации;

- мультимедийное оборудование.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники

Рекомендуемые учебные издания:

- Завражин,  Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - М.: Академия, 2008. – 224с.

- Завражин,  Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - М.: Академия, 2006. – 320с.

- Завражин,  Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие  / Н.Н. Завражин. - М.: Академия, 2006. – 416с.

- Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 488 с.

- Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 6-е изд., стер. -  М.: Академия, 2009. – 352 с.

- Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.].  – М.: Академия, 2006. – 288с.

- Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова  [и др.].  – М.: Академия, 2010. – 224 с.

- Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и др.].  – М.: Академкнига, 2005. – 176с.

- Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие  / Е.А. Ольхина. [и др.].  – М.: Академия, 2008. – 416с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб.пособие / И.В. Петрова. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 192 с.

- Фролова, Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие / Л.Ф. Фролова. – 3-е изд., стер.  – М.: Академия, 2007. – 144с.

Дополнительные источники

Нормативно-правовые источники:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862

Периодические издания (отечественные журналы):

- «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,

- «Технологии строительства»,

- «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,

- «Сухие строительные смеси»,

- «Сухое строительство».

Интернет-ресурсы:

- Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана.

Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете технологии отделочных строительных и столярных работ и в лабораториях по  информационным технологиям и материаловедения. Учебная практика проводится в мастерской общестроительных работ рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении письменной экзаменационной работы.

Изучение дисциплин «Материаловедение», «Основы строительного производства», «Охрана труда», «Строительное черчение», «Электротехника», модуля «Оштукатуривание поверхностей» предшествует освоению данного модуля (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или средне технического профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого курса.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения

профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами | Обоснованный выбор инструментов и материалов | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Точность расчета расходов материалов | - экзамен; - тестирование; |
|  | Правильность выполнения технологического процесса при подготовке всех видов поверхностей под облицовку | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - защита письменной экзаменационной работы; - характеристика с производственной практики |
|  | Соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам | - экспертная оценка |
|  | Соответствие нормы времени ЕНИРам |  |
|  | Соблюдение ТБ при выполнении работ по подготовке поверхностей под облицовочные работы | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2. Выполнять паркетные покрытия полов | Обоснованный выбор инструментов и материалов | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Точность расчета расходов материалов | - экзамен; - тестирование; |
|  | Правильность выполнения технологического процесса при выполнении облицовки поверхности и устройства покрытий полов различными способами | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - защита письменной экзаменационной работы; - характеристика с производственной практики |
|  | Соответствие облицованной поверхности утвержденным нормативам | - экспертная оценка |
|  | Соответствие нормы времени ЕНИРам |  |
|  | Соблюдение ТБ | - наблюдение за действиями на практике |
| ПК 3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума | Точность определения необходимого ремонта облицованных поверхностей. . | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Обоснованный выбор инструментов и материалов | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Точность расчета расходов материалов | - экзамен; - тестирование; |
|  | Правильность выполнения технологического процесса при настилке ковровых покрытий и линолеума | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - защита письменной экзаменационной работы; - характеристика с производственной практики |
|  | Соответствие нормы времени ЕНИРам |  |
|  | Соблюдение ТБ | - наблюдение за действиями на практике |
| ПК 4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями | Обоснованный выбор инструментов и материалов | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Точность расчета расходов материалов | - экзамен; - тестирование; |
|  | Правильность выполнения технологического процесса при подготовке всех видов поверхностей под оклеивание обоями | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - защита письменной экзаменационной работы; - характеристика с производственной практики |
|  | Соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам | - экспертная оценка |
|  | Соответствие нормы времени ЕНИРам |  |
|  | Соблюдение ТБ | - наблюдение за действиями на практике |
| ПК 5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей | Обоснованный выбор инструментов и материалов | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - экспертная оценка |
|  | Точность расчета расходов материалов | - экзамен; - тестирование; |
|  | Правильность выполнения технологического процесса при ремонте покрытий и облицовке поверхностей | - наблюдение за действиями на практике; - тестирование; - защита письменной экзаменационной работы; - характеристика с производственной практики |
|  | Соответствие подготовленной поверхности утвержденным нормативам | - экспертная оценка |
|  | Соответствие нормы времени ЕНИРам |  |
|  | Соблюдение ТБ | - наблюдение за действиями на практике |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - явно выраженный интерес к профессии; - трудоустройство по полученной профессии; - эффективная самостоятельная работа изучении профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства | - социологический опрос; - экспертная оценка |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | -правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. | -характеристика с производственной практики; - наблюдение |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д. - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами облицовочных работ; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы | - экспертная оценка, - наблюдение; - характеристика с производственной практики; - письменный опрос |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | - экспертная оценка; - наблюдение |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; - устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике – правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы | - экспертная оценка; - наблюдение |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики | - социологический опрос, - наблюдение; - характеристика с производственной практики; - письменный опрос |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - социологический опрос; - анкетирование |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.