Приложение

к программе СПО 08.01.06 «Мастер сухого

строительства»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №122

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессии  08.01.06 «Мастер сухого строительства»

Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 месяцев

г. Димитровград

2020 г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства».

Организация-разработчик: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №122 Федеральной службы исполнения наказаний.

| РАССМОТРЕНО на заседании МК ФКП образовательного учреждения № 122 Протокол заседания МК от «___ _______20___г . № _____ |  |
| --- | --- |

Разработчик:

1.Минигалимов Рашит Тальгатович, мастер производственного обучения ФКП образовательного учреждения №122

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 3 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 12 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 45 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (вида профессиональной деятельности) | 47 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной практики

В результате изучения рабочей программы учебной практики студент должен освоить основные виды деятельности: «Выполнение каркасно-обшивных конструкций», «Выполнение малярных работ» и соответствующие ему профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций |
| ПК 3.1 | Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| ПК 3.2 | Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 3.3 | Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 3.4 | Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 3.5 | Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 3.6 | Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |
| ПК 3.7 | Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами Выполнения подготовительных работ Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций Проверки работоспособности и исправности инструмента Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых составов и сухих строительных смесей Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и сухих строительных смесей Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК |
| --- | --- |
| уметь | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; Пользоваться установленной технической документацией; Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК; Проверять работоспособность и исправность инструментов; Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК; Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей; Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов; Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпатлевочных работ; Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты Применять электрифицированное и ручное оборудование, инструмент для подготовки и монтажа, гипсовых пазогребневых плит; Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия; Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов; Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов; Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов; Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием. |
| знать | Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций; Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря; Способы отделки КОК готовыми составами и сухими строительными смесями; Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения; Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. |

## 1.1.4. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение малярных и декоративно-художественных работ |
| ПК 5.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| ПК 5.2 | Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды |
| ПК 5.3 | Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда |
| ПК 5.4 | Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда |
| ПК 5.5 | Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда |
| ПК 5.6 | Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда |
| ПК 5.7 | Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда |

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски Протравливание и обработка поверхностей Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями Приготовление нейтрализующего раствора Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом Техническое обслуживание краскопульта Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей Окрашивание поверхностей различными малярными составами Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом Вытягивание филенок без подтушевывания Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев Окрашивание рам Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. Отделка стен и потолков высококачественными обоями Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона Копирование и вырезание трафаретов любой сложности Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей Отделка поверхностей аэрографией Выполнение декоративного лакирования Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей Орнаментальная роспись в несколько тонов Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок |
| --- | --- |
| Уметь | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами Пользоваться установленной технической документацией Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Применять средства индивидуальной защиты Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей; Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и механизированным способом Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом Производить техническое обслуживание ручного краскопульта Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок Вытягивать филенки без подтушевывания Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности Окрашивать рамы Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными материалами Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые Удалять пятна на оклеенных поверхностях Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративного покрытия поверхностей Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой Выполнять копирование и вырезание трафаретов Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию Производить отделку поверхности по трафарету Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку поверхности с помощью аэрографа Выполнять декоративное лакирование поверхностей Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием |
| Знать | Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ Требования безопасных условий труда Правила применения средств индивидуальной защиты Технологическое задание и требования охраны труда Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание Приемы очистки поверхностей Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов кистью или валиком Способы протравливания и обработки поверхностей Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок Способы и правила приготовления окрасочных составов Способы и правила подбора колера Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта Способы и правила выполнения шлифовальных работ Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными малярными составами Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом Способы вытягивания филенок без подтушевывания Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными материалами Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и станков. Способы и правила оклеивания поверхностей обоями Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования Способы подбора окрасочных составов Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов Способы подбора и составления трафаретов Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания способы и правила аэрографической отделки Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и декоративного лакирования Виды росписей и шрифтов Способы и приемы росписи поверхностей Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей Правила техники безопасности при выполнении ремонтных и восстановительных работ |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Структура учебной практики

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. | Практики |  |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1 – ПК 3.5 ОК 1 -11 | Тема 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит. |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПК 3.6 ОК 1 -11 | Тема 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей |  |  |  |  | 60 |  |  |
| ПК 3.7 ОК 1 -11 | Тема 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет УП 03 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация ПМ 03 |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 186 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 210 |  |  |
| ПК 5.1 - ПК 5.3 ОК 1 -11 | Тема 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ |  |  |  |  | 36 |  |  |
| ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 1 -11 | Тема 2. Производство малярных работ |  |  |  |  | 36 |  |  |
| ПК 5.5 ОК 1 -11 | Тема 3. Производство обойных работ |  |  |  |  | 36 |  |  |
| ПК 5.6 - ПК 5.7 ОК 1 -11 | Тема 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет УП 05 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация ПМ 05 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 138 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 150 |  |  |

2.3 Тематический план и содержание программы Учебной практики

| Наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Формируемые ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ. 03. «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» | 186 |  |
| Тема 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит. | 72 |  |
| Тема 1.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. Разметка поверхностей | Инструктаж по ТБ и ПБ № 1 по «Устройству каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит» | 2 | ПК 3.1 ОК 01, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК; -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций. Содержание учебных занятий: -Подготовка рабочего места -Нанесение шпатлевки и разметка -Крепление стартового профиля и прямого подвеса с использованием оборудований и инструментов | 4 |  |
| Тема 1.2. Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. | Должен уметь: -Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК; -Пользоваться установленной технической документацией; -Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК; Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Содержание учебных занятий: -Разметка мест установки направляющих и стоечных профилей -Установка направляющих и подвеса прямого -Нарезка по размеру и установка стоечных профилей | 6 | ПК 3.2 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 1.3. Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. | Должен уметь: -Пользоваться установленной технической документацией; -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; -Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Запил углов по размерам -Установка обналички на дверь -Раскрой ГКЛ по оконным размерам -Установка и обрамление двери и окна | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 1.4. Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. | Должен уметь: -Пользоваться установленной технической документацией; -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием Должен знать: -Способы подготовки поверхностей под различные виды работ -Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; Содержание учебных занятий: -Между направляющими прокладываем теплоизоляцию -Далее, поверх матов теплоизоляционного материала закрепляем парогидроизоляционный материал -Затем переходим к монтажу гипсокартона | 6 | ПК 3.2 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 1.5. Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. | Должен уметь: -Проверять работоспособность и исправность инструментов; Должен знать: -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; Содержание учебных занятий: -Разметка места установки периметрального профиля в размер по уровню и по отвесу. -Крепление периметрального профиля на стену с помощью дюбелей. -Нарезка периметрального и несущего профиля в размер -После сборки металлической конструкции крепим листовые и плиточные материалы | 6 | ПК 3.4 ОК 02, 04 |
| Тема 1.6. Приготовление монтажных растворов. | Должен уметь: -Проверять работоспособность и исправность инструментов; Должен знать: -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Приготовление монтажных растворов | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 1.7. Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. | Должен уметь: -Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов -Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов Должен знать: - Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Грунтовка стыков -Наклейка серпянки и шпатлевание | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 1.8. Приготовление монтажных растворов. | Должен уметь: -Проверять работоспособность и исправность инструментов; Должен знать: Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Приготовление монтажных растворов | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 1.9. Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов. | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Должен знать: -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Разметка перегородок -Монтаж перегородок | 6 | ПК 3.4, 3.5 ОК 01, 02, 04 |
| Тема 1.10. Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ. Установка защитных уголков | Должен уметь: -Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; -Пользоваться установленной технической документацией Должен знать: -Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; Содержание учебных занятий: -Подготовка поверхности -Грунтовка поверхности -Установка уголков | 6 | ПК 3.2, 3.5 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 1.11. Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей | Должен уметь: -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Пользоваться установленной технической документацией -Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей -Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпатлевочных работ -Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов Должен знать: - Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Содержание учебных занятий: -Приготовление сухой шпаклевочной смеси -Подготовка раствора нужной вязкости | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 1.12. Заделка стыков и мест сопряжений, шпатлевание поверхностей. Шлифовка поверхностей после шпатлевания | Должен уметь: -Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Грунтовка стыков -Наклейка серпянки и шпатлевание поверхности -Шлифовка поверхности после шпатлевания | 6 | ПК 3.3 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей | 60 |  |
| Тема 2.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок | Инструктаж по ТБ и ПБ № 2 по «Отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей» | 2 | ПК 3.6 ОК 01, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Разметка материала -Нарезка материала по размерам | 4 |  |
| Тема 2.2. Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Очистка поверхности -Грунтовка поверхности -Шпатлевка поверхности | 6 | ПК 3.6 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 2.3. Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям | Должен уметь: -Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов Должен знать: -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; Содержание учебных занятий: -Подготовка рабочего места -Нанесение клеевых материалов на поверхность листовых и плитных материалов. --Крепление дюбель гвоздями | 6 | ПК 3.6 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 2.4. Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами | Должен уметь: -Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов Должен знать: -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; Содержание учебных занятий: -Подготовка материала -Грунтовка стыков -Наклейка серпянки и шпатлевание поверхности -Шлифовка поверхности после шпатлевания | 6 | ПК 3.6 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 2.5. Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; -Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); Должен знать: -Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря; -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Подготовка рабочего места и инструмента -Вынесение отметок из «чистого» пола | 6 | ПК 3.6 ОК 01, 09, 10 |
| Тема 2.6. Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола | Должен уметь: -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); -Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей; Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Монтаж пароизоляционного слоя -Монтаж кромочной ленты по периметру помещения -Укладка сухой засыпки -Укладка теплоизоляционного материала -Укладка прослойки из элементов пола -Обрезка пароизоляционного слоя и кромочной ленты -Заделка стыков и мест установки винтов | 6 | ПК 3.6 ОК 01, 02, 10 |
| Тема 2.7. Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных плит типа «аквапанель» | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -На основание укладываем полиэтиленовую пленку с нахлестом 20 мм, затем крепим кромочную ленту по периметру конструкции -Производим укладку плит пенополистирола сплошным слоем, плотно стыкуя между собой -На плиты пенополистирола укладываем первый слой гипсокартонных панелей -Гребенкой наносим клей и укладываем второй слой гипсокартонных панелей, так чтобы панели перекрывали крестообразные стыки первого слоя -Каждую панель второго ряда закрепляют 20 специальными зажимами длиной 23мм, прижимая ее собственным весом | 6 | ПК 3.6 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 2.8. Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки | Должен уметь: -Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей; Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Приступить к шпатлеванию стыков и швов между гипсокартонными панелями шпатлевкой унифлот -Последний этап- нанесение на всю поверхность специальной наливной самовыравнивающейся шпатлевки типа «Нивелиршпахтель 415» -Наносится шпатлевка на поверхность при помощи гладилки или кельмы | 6 | ПК 3.6 ОК 02, 09 |
| Тема 2.9. Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов | Должен уметь: -Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; -Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); Должен знать: -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря Содержание учебных занятий: -Выявление и устранение дефекта | 6 | ПК 3.6 ОК 02, 04, 09 |
| Тема 2.10. Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных материалов | Должен уметь: -Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; Должен знать: -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Содержание учебных занятий: -Выявление и устранение дефекта | 6 | ПК 3.6 ОК 02, 09 |
| Тема 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | 48 |  |
| Тема 3.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. | Инструктаж по ТБ и ПБ № 3 по «Устройству каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы» | 2 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; -Пользоваться установленной технической документацией; -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Должен знать: -Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций; -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Содержание учебных занятий: Подготовка материалов в потолочной системе: - Профиля ПП 60*27 и ПН 28*27, а так же подвесы, соединители, удлинители профилей, крепежные изделия. Подготовка материалов в стеновой системе: - Профиля ПС (75, 100)*50 мм и 50(75*100)*40 мм - Использование ручного и электрифицированного инструмента. | 4 |  |
| Тема 3.2. Изготовление шаблонов. | Должен уметь: -Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Содержание учебных занятий: -Монтаж металлического каркаса изогнутой формы -Изготовление шаблонов изогнутой формы -Изготовление элемента изогнутой формы -Облицовка каркаса элементами изогнутой формы | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09, 10 |
| Тема 3.3. Изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок. | Должен уметь: -Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Содержание учебных занятий: -Выполнить разметку положения криволинейной поверхности перегородки с помощью контрольно измерительных приборов -Надрезать стенку и полку направляющего металлического профиля и согнуть профиль по необходимому радиусу -Наклеить на стенку направляющего профиля уплотнительную ленту или герметик | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09, 10 |
| Тема 3.4. Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы. | Должен уметь: -Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций; -Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Содержание учебных занятий: -Очистка поверхности -Измерительные работы -Подготовка материалов | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 09, 10 |
| Тема 3.5. Разметка поверхностей. | Должен уметь: -Проверять работоспособность и исправность инструментов; -Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола; Содержание учебных занятий: -Очистка потолка и разметка периметра гидро уровнем, измерив высоту выбираем наименьшую величину от верхней точки самого низкого угла 50-100 мм вниз, это станет высотой первого уровня потолка -Ориентируясь на эту точку производим горизонтальную линию по периметру комнаты -Убедиться в правильности разметки, затем приступить к монтажу каркаса | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 09 |
| Тема 3.6. Установка элементов каркаса сложных конструкций. | Должен уметь: -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК; -Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. -Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Содержание учебных занятий: -Устанавливаем каркас первого уровня -Начинаем с потолочного профиля который монтируем на стене строго в соответствии с разметкой -Закрепляем подвесы по разметке на потолке, на подвесы крепим основной профиль | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09 |
| Тема 3.7. Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы. | Должен уметь: -Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); -Пользоваться установленной технической документацией; Должен знать: -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; -Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Содержание учебных занятий: -Провешиваем поверхность -На ровную поверхность устанавливаем маяки на гипс -Проверяем маяки по уровню и отвесу | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09, 10 |
| Тема 3.8. Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломанных элементов из строительных листовых и плитных материалов | Должен уметь: -Пользоваться установленной технической документацией; -Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); Должен знать: -Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. -Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; -Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; Содержание учебных занятий: -Подготовка рабочего места -Приготовление шпаклевочной смеси -Подготовка раствора нужной вязкости | 6 | ПК 3.7 ОК 01, 02, 04, 09, 10 |
| Дифференцированный зачет по УП.03 |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.03 |  | 24 |  |
| ПМ. 05. «Выполнение малярных работ» | 138 |  |
| Тема 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ | 36 |  |
| Тема 1.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Очистка поверхности ручным и механизированным способом | Инструктаж по ТБ и ПБ № 4 по «Подготовительным работам при производстве малярных и декоративных работ» | 2 | ПК 5.1 ОК 02, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами -Пользоваться установленной технической документацией -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды -Применять средства индивидуальной защиты Должен знать: -Способы очистки поверхности ручным и механизированным способом Содержание учебных занятий: -Очистка ручным инструментом Ручную очистку поверхности проводят с использованием обрубочных молотков для скалывания ржавчины и других загрязнений, ручных проволочных щеток, шпателей, скребков, абразивных шкурок, наждака. Молотки для скалывания применяют для удаления толстого рыхлого слоя ржавчины, чтобы сделать более экономичной абразивную струйную очистку. Обработку молотками проводят часто проводят в сочетании с зачисткой щетками. Обработка обрубочными молотками не пригодна для общей подготовки поверхности перед нанесением покрытия. Для удаления рыхлого слоя ржавчины возможно так же применение скребков. Очистка ручным инструментом иногда применяется на начальном этапе подготовки поверхности для предварительной очистки с целью снятия относительно легко удаляемых загрязнений перед использованием механизированных инструментов. Очистка механизированным инструментом вращающихся проволочных щеток; машин для зачистки абразивными шкурками; абразивных точильных камней зачистных молотков с электро- или пневмоприводом; игольчатых пистолетов шлифовальных кругов и других различных шлифовальных приспособлений; | 4 |  |
| Тема 1.2. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. | Должен уметь: -Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды -Применять средства индивидуальной защиты Должен знать: - Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов Содержание учебных занятий: -удаление старой краски производится с помощью электрифицированного или ручного инструмента | 6 | ПК 5.1, ПК 5.3 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 1.3. Нанесение на поверхности грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов | Должен уметь: -Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом -Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей -Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и механизированным способом -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст -Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом Содержание учебных занятий: -Очистка поверхности -Нанесение грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов на поверхность с помощью валика или макловицы. | 6 | ПК 5.2, ПК 5.3 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 1.4. Приготовление шпатлевочных, грунтовочных и окрасочных составов по заданной рецептуре | Должен уметь: -Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре -Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей -Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и механизированным способом -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре -Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок -Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ Содержание учебных занятий: -приготовление шпатлевки: в чистую воду высыпать 25кг (мешок) в 18л воды, дать набухнуть и замешать с помощью миксера до получения однородной сметанообразной массы | 6 | ПК 5.2, ПК 5.3 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 1.5. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом | Должен уметь: -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: - Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов -Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом -Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта Содержание учебных занятий: -Шпатлевание выполнение слева направо -При накладывании шпатлевочной массы левая часть полосы должна быть уложена ровным и гладким слоем, а на правой должны образоваться наплывы, которые будут подобраны шпателем и использованы при укладке следующей полосы, для этого левую сторону шпателя держат несколько ниже правой. | 6 | ПК 5.3 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 1.6. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей | Должен уметь: -Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. -Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы и правила выполнения шлифовальных работ -Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом Содержание учебных занятий: - Огрунтовку поверхностей при работе механизированным способом выполняют бескомпрессорным пистолетом с плоским факелом или удочкой с конусным факелом. Для равномерного нанесения грунтовки и создания хорошего факела распыления форсунку следует держать на расстоянии 0,7-1 м от поверхностей. Механизированным способом можно наносить все виды грунтовок, кроме купоросной, так как она разъедает металлические части механизмов. При нанесении грунтовок вручную используют маховые и побелочные кисти, макловицы, а также малярные валики. - Высохшую прошпатлеванную поверхность после высыхания шлифуют. При ручном шлифовании применяют пемзу или шлифовальную бумагу. Шлифовальную бумагу либо наворачивают на деревянный или резиновый брусок, либо закрепляют на резиновой терке с зажимами или на колодке для шлифования. Для механизации шлифовальных работ можно использовать шлифовальные машинки. | 6 | ПК 5.3 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 2. Производство малярных работ | 36 |  |
| Тема 2.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов | Инструктаж по ТБ и ПБ № 5 по «Производству малярных работ» | 2 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов -Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы и правила приготовления окрасочных составов -Способы и правила подбора колера Содержание учебных занятий: - Подбор цвета и смешивание может быть осуществлено при помощи компьютерной техники. Если вы решили подготовить краску самостоятельно, то смешивайте составляющие тщательно, не допуская неравномерного окрашивания основы. | 4 |  |
| Тема 2.2. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом | Должен уметь: -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы и правила приготовления окрасочных составов -Способы и правила подбора колера Содержание учебных занятий: - Для нанесения окрасочных составов используют кисти различных размеров и форм, валики с меховым или поролоновым чехлом, ручные электро-краскопульты с удочками, компрессорные окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями. Краскопультами можно распылять только невязкие водные красочные составы. Компрессорные окрасочные агрегаты применяют для нанесения красочных составов любой консистенции и вязкости. Кисти применяют для окраски при небольших объемах работ и в труднодоступных местах, в частности для окраски рам. | 6 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 2.3. Окраска поверхностей водными составами | Должен уметь: -Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом -Приемы очистки поверхностей -Способы и правила приготовления окрасочных составов -Способы и правила подбора колера Содержание учебных занятий: - Водные составы включают известковые, клеевые, силикатные и казеиновые краски. Известковые составы применяют при окраске фасадов по штукатурке и камню, бетонных поверхностей. Клеевые составы нашли применение для внутренних окрасок по оштукатуренным или покрытыми листами сухой штукатурки поверхностям. Силикатная окраска применима по штукатурке, бетону, кирпичу и деревянным поверхностям. Известково-цементная краска готовится на смеси белого цемента и гашеной извести. Казеиновую окраску используют для фасадов и внутренних сухих оштукатуренных и кирпичных поверхностей. | 6 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 2.4. Окраска поверхностей неводными составами | Должен уметь: -Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом -Приемы очистки поверхностей -Способы и правила приготовления окрасочных составов -Способы и правила подбора колера Содержание учебных занятий: - Неводные составы включают лаковые, эмалевые и масляные составы. Краска — суспензия тонкомолотого пигмента с наполнителем в олифе, лаке, эмульсии, латексе Лак—раствор вещества, способного после испарения растворителя образовывать на поверхности прозрачное однородное покрытие. Эмаль — суспензия пигмента в лаке, образующая после высыхания непрозрачную, твердую, защитную, декоративную пленку с определенной фактурой. Масляную окраску применяют в жилых, общественных зданиях, магазинах, кафе, столовых. | 6 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 2.5. Нанесение клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности | Должен уметь: -Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -нанесение клеевого состава ручным и механизированным способом на вертикальную поверхность Содержание учебных занятий: -Перед приготовлением стоит тщательно ознакомиться с инструкцией. Обычно состав необходимо приготовить заранее, примерно за 5-10 часов до нанесения. Для приготовления в небольшую емкость с теплой водой (20-40 градусов) высыпают содержимое, предварительно смешав саму смесь, если ее составные компоненты расфасованы в разные пакеты. -Все пропорции необходимо соблюдать согласно инструкции, но обычно требуется 4,5 л воды на один пакет (1 кг). Должна получиться сметанообразная консистенция. Если полученный раствор слишком густой, можно добавить еще немного воды. -Перемешивание можно осуществлять руками, при этом необходимо следить, чтобы не осталось комочков. Многие опытные специалисты не рекомендуют использовать миксер для замеса, так как при наличии длинных нитей и волокон, они могут порваться. -Нанесение жидких обоев Необходимые инструменты для нанесения: шпатель, терка, валик с фактурным рельефом (если предполагается рельефное покрытие), специальный пистолет. Плюсовая температура (не ниже 10 градусов) в помещении – обязательное условие при нанесении жидких обоев. -Нужно взять небольшую порцию обоев руками или при помощи шпателя, распределить ее на подготовленной поверхности. Весь процесс не сложнее, чем нанесение обычной штукатурки. Для растирания часто применяют специальные терки (они немного заужены и сделаны из прозрачного материала). Необходимая толщина слоя 2-3 мм, хотя для разных видов обоев она может отличаться. | 6 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 2.6. Ремонт малярных покрытий | Должен уметь: -Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей; -Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин -Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски -Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком -Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов -Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов -Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре -Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре -Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов -Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту -Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок -Правила техники безопасности при выполнении ремонтных и восстановительных работ Содержание учебных занятий: - При ремонте малярных покрытий, выполненных по штукатур. ее всегда простукивают деревянным молотком, чтобы определить наличие пустот и отслоений. На бетонных и железобетонных основаниях масляные пятна «омывают раствором соляной кислоты и через 30…40 мин смывают эту кислоту чистой холодной водой, предотвращая появление желтых пятен при длительном воздействии кислот. Отсутствие воздействия кислоты определяют нанесением 1 %-го раствора в спирте: окраска его в малиновый цвет показывает наличие не смытой соляной кислоты. Когда основание подсохнет (примерно через 4…5 ч), можно приступать к его окраске. | 6 | ПК.5.4 ПК 5.7 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 3. Производство обойных работ | 36 |  |
| Тема 3.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Подготовка стен и материалов к оклеиванию. | Инструктаж по ТБ и ПБ № 6 по «Производству обойных работ» | 2 | ПК 5.5 ОК 02, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями Содержание учебных занятий: -Очистка от грязи и пыли -Грунтовка стен | 4 |  |
| Тема 3.2. Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием | Должен уметь: -Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков -Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и станков Содержание учебных занятий: - При наклейке внахлестку кромки обоев обрезают ножницами, организуя работу следующим образом: надо сесть на стул, табурет, скамью, поднять ступни ног, положить на них рулон и, постепенно разматывая его, срезать кромку и левой рукой скатывать обратно в рулон -Обрезав кромки у всех рулонов, их немного раскатывают и осматривают, определяя однотонность и какие-либо дефекты. Однородными по цвету обоями оклеивают более освещенные стены или стены, где не будет стоять мебель, неоднородные обои наклеивают в темных комнатах, за мебелью, в затемненных местах и т. д. | 6 | ПК 5.5 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 3.3. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материала | Должен уметь: -Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Приготовление клеящего состава ручным и механизированным способом Содержание учебных занятий: -Обойный клей разводят таким образом, чтобы в нем не осталось комков. Лучше всего это делать так: в емкость налить необходимое количество воды с нужной температурой. Размешивать ее до появления воронки, затем строго в центральную часть воронки постепенно засыпать клей. -Во время внесения клеевого состава раствор все время перемешивают до тех пор, пока клей полностью не разойдется. | 6 | ПК 5.5 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 3.4. Нанесение клеевого состава на поверхности | Должен уметь: -Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей Содержание учебных занятий: - Нанести валиком клеевой состав на стену и приклеить нарезанные по нужной длине полотна | 6 | ПК 5.5 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 3.5. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений | Должен уметь: -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды -Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев -Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев -Пользоваться установленной технической документацией Должен знать: -Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей Содержание учебных занятий: -Очистка от пыли и грязи -Грунтовка стен -Раскрой обоев по размерам -Оклеивание обоев | 6 | ПК 5.5 ОК 02, 04, 09, 10 |
| Тема 3.6. Удаление старых обоев и наклейка новых | Должен уметь: -Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые -Удалять пятна на оклеенных поверхностях -Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды -Применять средства индивидуальной защиты Должен знать: -Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев Содержание учебных занятий: -Подготовка стены -Для этого Вам понадобится жидкое средство для удаления обоев. Разбавьте его горячей водой в пропорциях, указанных на упаковке. С помощью широкой губки или распылителя нанесите средство на полотно от потолка к полу. Не наносите средство на всю поверхность сразу, иначе пока Вы отрываете один участок, все остальные успеют высохнуть. -Подождите несколько минут, пока средство впитается, затем при помощи шпателя удалите старые обои. Если Вы заметите, что бумага не пропитывается влагой полностью, возьмите наждачную бумагу и пройдитесь ей по поверхности. После того, как обои пропитаются водой полностью, нанесите средство еще раз и оставьте на 30 минут. | 6 | ПК 5.5 ОК 02, 04, 09, 10 |
| Тема 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей | 24 |  |
| Тема 4.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Окрашивание поверхности в два и более тона | Инструктаж по ТБ и ПБ № 7 по «Декоративно-художественной отделке поверхностей» | 2 | ПК 5.6 ОК 02, 09, 10 |
|  | Должен уметь: -Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: - Выполнение декоративного покрытия поверхностей в два более тона Содержание учебных занятий: -Поверхность под окраску должна быть сухим - очистить поверхность от пыли, частичек песка и ворсинок - грунтование поверхности -нанесение первого слоя чтобы заполнить микротрещины -окрашенная поверхность должна просохнуть -нанесение второго слоя | 4 |  |
| Тема 4.2. Вытягивание филенок с подтушевкой | Должен уметь: - Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы вытягивания филенок без подтушевывания Содержание учебных занятий: -Один конец линейки прикладывают к стене, а другой держат левой рукой. -Кисть держат за конец деревянной ручки под углом 45 градусов к стене и передвигают слева направо вдоль линейки так, чтобы металлическая оправка кисти все время скользила по ней. -Красочный состав при вытягивании филенок должен свободно стекать с кисти -Заклеивание составов начинают введением меньшего количества клея, постепенно увеличивая его и пробуя выкрасками растекания колера по поверхности | 6 | ПК 5.6 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 4.3. Отделка поверхности по трафарету | Должен уметь: -Выполнять копирование и вырезание трафаретов -Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию -Производить отделку поверхности по трафарету -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов -Способы подбора и составления трафаретов -Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету Содержание учебных занятий: -Трафарет плотно прижимаем к поверхности -Рисунок набиваем по трафарету трафаретными кистями с коротким волосом -После набивки рисунка трафарет снимаем и тщательно протираем, чтобы при повторной установке не испачкать отделываемую поверхность -При набивке многокрасочного трафаретного рисунка каждый последующий рисунок наносят после того, как просохнет предыдущий | 6 | ПК 5.6 ОК 02, 09, 10 |
| Тема 4.4. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с использованием специального инструмента | Должен уметь: - Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента -Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды Должен знать: -выполнение фактурного окрашивания с использованием специального инструмента Содержание учебных занятий: -Используем веерообразную отделку -Стена должна быть свежо шпатлеванной -Используемые инструменты: маховая кисть, макловица -Установив кисть в верхней части стены, ее проворачивают на пол оборота вправо и получают первый рисунок -Переставив кисть по горизонтали , ее проворачивают на пол оборота в влево и получают второй рисунок, частично перекрывающий первый -Выполнив первый горизонтальный ряд рисунков, накладывают второй, сместив рисунок влево на половину его диаметра. | 6 | ПК 5.6 , ПК 5.7 ОК 02, 04, 09, 10 |
| Дифференцированный зачет по УП.05 |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация по ПМ.05 |  | 12 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

3.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в учебно-производственных мастерских: «общестроительных работ» и «сухого строительства», оборудованных на базе ФКП образовательное учреждение №122.

Оборудование мастерской общестроительных работ:

-кабинки для производства работ;

-рабочее место мастера;

-уровень;

-перфоратор;

-зубила;

-рулетка;

-шпатель;

-шпатель зубчатый;

-ведро;

-плиткорез;

-плиткорез электрический;

-отвес;

-гидроуровень;

-штукатурная лопатка;

-молоток плиточный;

-мастерок плиточника.

Оборудование  мастерской сухого строительства:

-рабочее место мастера;

-столы разметочные;

-шуруповерт;

-уровни;

-отвертки;

-рулетки;

-молотки;

-пила для вырезания отверстий в ГКЛ;

-электродрель;

-перфоратор;

-фреза;

-ножницы по металлу;

-фен строительный;

-нож с выдвижным сменным лезвием;

-шпатель узкий;

-шпатель широкий;

-шнур разметочный.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций.

Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 304 с.

- Мороз Л.Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие/ Л.Н. Мороз.-Изд-е 6-е.-Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 341, [1] c. : ил. – (Начальное профессиональное образование).

Дополнительные источники

- Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с.

- Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.

- Черноус, Г. Г. Облицовочные работы: учеб.пособие / Г. Г. Черноус. - М.: Академия, 2013. - 191 с.

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.

- Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий и самостоятельного выполнения обучающимися учебно-производственных работ, выполнения тестовых заданий практической направленности, выполнения проверочных работ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) ПМ.03 | Основные показатели оценки результата ПМ.03 | Формы и методы контроля и оценки ПМ.03 |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Оценка процесса подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, проверки работоспособности и исправности инструмента, выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых составов и сухих строительных смесей. Оценка процесса подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и сухих строительных смесей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит. Оценка процесса подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Оценка процесса подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций. Оценка процесса подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 3.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. Оценка процесса подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) ПМ.05. | Основные показатели оценки результата ПМ.05. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Оценка процесса подготовки рабочего места, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Оценка процесса выполнения очистки поверхностей и предохранения от набрызгов краски. Оценка процесса удаления старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин, протравливания и обработки поверхности нейтрализующими растворами кистью или валиком, нанесения на поверхности олифы, грунта и пропитки | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды | Оценка процесса приготовления нейтрализующих растворов, грунтовочных составов, эмульсии и пасты, красящих составов по заданной рецептуре. Оценка процесса подбора колера при приготовлении окрасочных составов, приготовления красящих составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех с соблюдением безопасных условий труда и требований охраны окружающей среды | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Оценка процесса выполнения грунтования, нанесения шпатлевочных составов и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом. Оценка процесса разравнивания шпатлевочных составов, нанесенных механизированным способом. Оценка процесса грунтования поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Оценка процесса выполнения технического обслуживания краскопульта. Оценка процесса шлифования огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей с соблюдением безопасных условий труда | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда | Оценка процесса окрашивания поверхности различными малярными составами. Оценка процесса окрашивания поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Оценка процесса вытягивания филенки без подтушевывания. Оценка процесса выполнения нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев. Оценка процесса окрашивания рамы, Обеспечения безопасности труда при окрашивании поверхностей различными малярными составами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда. | Оценка процесса подготовки стены и материалов к оклеиванию обоями, Оклеивания поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. Оценка процесса выполнения отделки стен и потолков высококачественными обоями в соответствии с производственным заданием, с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. | Оценка процесса выполнения декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. Оценка процесса выполнения торцевания и флейцевания поверхностей. Оценка процесса выполнения декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов. Оценка процесса выполнения декоративного покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы. Оценка процесса выполнения отделки поверхностей по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона. Оценка процесса выполнения копирования и вырезания трафаретов любой сложности. Оценка процесса отделки поверхности набрызгом, цветными декоративными крошками, выполнения рельефного и фактурного окрашивания поверхностей. Оценка процесса выполнения отделки поверхностей с помощью аэрографа. Оценка процесса выполнения декоративного лакирования. Оценка процесса выполнения бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. Оценка процесса выполнения орнаментальной росписи в несколько тонов. Оценка процесса обеспечения безопасности труда при выполнении декоративно-художественной отделки поверхностей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.7.Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда | Оценка процесса выявления дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Оценка процесса ремонта и восстановления малярной и декоративно-художественной отделки. Оценка процесса пользования установленной технической документацией. Оценка процесса соблюдения безопасных условий труда | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  |  | Дифференцированный зачет по УП.03, ПМ. 05 |
|  |  | Промежуточная аттестация. ПМ.03, ПМ. 05 |