МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ»

ГБПОУ ВО АППК

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

(урок – конкурс по учебной практике «Выполнение каменных работ»)

Тема: «Декоративная кладка стен с орнаментом»

Автор: мастер п/о   Антонова Ирина Петровна

2023 г.

ГБПОУ ВО АППК

УТВЕРЖДЕНО

Методическим советом колледжа

Протокол №_____

от «____» ________20__ г.

Автор: Антонова Ирина Петровна, преподаватель – мастер п/о ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-правовой колледж»

Методическая разработка учебного занятия по теме «Декоративная кладка стен с орнаментом» предназначена для организации практического занятия по учебной практике профессионального модуля ПМ.01 Выполнение каменных работ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ; включает рекомендации по подбору учебного материала, технических средств и материалов, планированию структуры и технологии проведения занятия, выбору методов индивидуальной и коллективной работы со студентами на занятии. Содержание занятия соответствует рабочей программе ПМ.01 Выполнение каменных работ. В состав методической разработки входит план урока, сценарий занятия. Проведение занятия способствует повышению качества результатов формирования профессиональных компетенций студентов и стимулирует познавательный интерес к будущей профессии. Структура занятия включает все обязательные элементы и позволяет достичь поставленные педагогические цели и задачи.

Методическая разработка рассмотрена и одобрена на заседании цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и рекомендована к применению в образовательном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| - План урока | 4 |
| - Сценарий занятия | 5 |
| - Технологическая карта урока | 8 |
| - Заключение | 13 |
| - Список литературы | 14 |
| Приложение | 15 |

Аннотация

Настоящая методическая разработка урока – конкурса по теме: «Декоративная кладка стен с орнаментом», предназначена для обучающихся 2 курса, по учебной практике по ПМ01 Выполнение каменных работ. Материал урока соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии: 08.01.07.  «Мастер общестроительных работ- каменщик».

Конкурс имеет большое образовательное и воспитательное значение в подготовке квалифицированных кадров, способствует формированию опыта творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности. Конкурс – это тот метод, при котором в условия соперничества студенты стремятся показать высокий уровень приобретенных знаний, умений и навыков.
Воздействие учебного материала на обучающихся во многом зависит от степени и уровня подготовленности учебного материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию.

Представленный материал носит выраженный практический характер, имеет грамотно выстроенную методическую прогрессию, выполнен с использованием информационных технологий и отвечает по форме и содержанию современным методическим подходам.

Данный материал можно использовать на уроках учебной практики и при изучении дисциплины «Технология каменных работ».

Введение

Методическая разработка урока производственного обучения по теме: «Декоративная кладка стен с орнаментом» очень актуальна в наше время, данная кладка применяется довольно часто при возведении стен зданий.

Эта кладка придает архитектурную выразительность и индивидуальность любому зданию.

Декоративная кладка кирпича необходима исключительно для красоты. Здесь можно проявить свою фантазию и создать фасад, непохожий на другие.

Лицевой кирпич можно выкладывать тремя способами:

- Прямая кладка, где узор кирпичной кладки достигается посредством перевязки кирпичей.

- Декоративная кладка, где используют различные цветовые варианты кирпича.

- Художественная кладка. Применяются не только различные элементы прямой и декоративной кладок, но и рельефные узоры. Присутствуют выемки, выступы, наклоны и изгибы.

Орнамент издавна считался оберегом. Люди охотно верили в чудодейственную силу орнамента и всячески применяли его в одежде, наносили рисунок на посуду и, конечно, вносили элементы орнамента на стены домов.

Сегодня орнамент на стене здания чаще создают не посредством рисунка, а с помощью кирпичной кладки. Орнамент кирпичной кладки весьма популярен, выглядит он броско, но в сочетании цветов смотрится приятно для глаза.

Прежде чем отдать предпочтение тому или иному знаку орнамента, изучите значение рисунков. Приглядитесь, какая картина придется по душе. Для мастера не составит труда выложить орнамент любой сложности. При выборе фрагментов орнамента помните, что кирпичная кладка – не просто рисунок, его весьма сложно переделать.

Узоры кирпичной кладки облицовочного кирпича пользуются большой популярностью в строительной среде. С помощью нехитрой технологии можно выложить фасад и придать дому неповторимый авторский стиль. Облицовочный кирпич имеет весьма разнообразную цветовую гамму, что позволяет расширить вариации декоративной кладки. Следует заметить, что создание орнамента — сложный творческий процесс, исключающий использование готовых рецептов

Цель данной методической разработки заключается в изучении технологии декоративной кладки стен с орнаментом. Для достижения успешного результата студентам необходимо четко соблюдать технологический процесс возведения стен декоративно-рельефной кладкой.

ПЛАН

проведения урока учебной практики в группе по профессии

«Мастер общестроительных работ»

Тема по программе: Декоративная кладка

Тема урока: Декоративная кладка стен с орнаментом

Цели урока:

1. Обучающая: научить студентов выполнять кладку стен с орнаментом. Своевременно производить самоконтроль при выполнении трудовых приемов и операций.

2. Развивающая: способствовать развитию умений студентов обобщать полученные знания при выполнении кладки стен с орнаментом, развитию самостоятельности, внимания, творческой активности, коммуникативных навыков при работе в группах.

3. Воспитательная: способствовать формированию у студентов уважения к труду, высокие нравственные качества, эстетичность вкуса, нормы поведения, уверенность в себе, культуру труда и интерес к профессии.

Тип урока: Урок по изучению и выполнению трудовых приёмов и операций.

Методы урока: частично-поисковый, практический с элементами соревновательности.

Форма обучения: фронтальная, бригадная.

Межпредметные связи:

1. Технология общестроительных работ

2. Материаловедение

Материально-техническое оснащение урока: уровень, кельма, молоток – кирочка, расшивка, металлический ящик для раствора, известковый раствор, кирпич керамический трех цветов, ноутбук, проектор.

Дидактический материал: презентация, методические пособия, разлинованный листок для орнамента.

Планируемые результаты

1. Знания, умения из ФГОС:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

- приготавливать растворную смесь для каменной кладки;

- организовывать рабочее место;

- производить каменную кладку стен из кирпича тех цветов с расшивкой швов.

2. Формируемые ОК 1- ОК 10

3. Формируемые ПК:

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.

ПК 1.2 Производить общие каменные работы различной сложности.

ПК 1.6 Контролировать качество каменных работ.

Сценарий    занятия

I. Приветствие

Добрый день ребята, я рада приветствовать вас на уроке учебной практики.

Староста группы докладывает об отсутствующих.

II. Актуализация опорных знаний

А начать сегодняшний урок я хочу с высказывания русского ученого и философа Павла Флоренского. Он писал: «Необходимо прекрасному зданию быть построенным подобно хорошо сложенному человеку». Как вы думаете, что он имел в виду? Что значат в вашем понимании слова: «подобно хорошо сложенному человеку?»  Какое здание, является по настоящему красивым? (Слайд 1).

Это такое здание, где все гармонично сочеталось (структура, фасад, окна, двери, цветовая гамма).

Чтобы проектировать и строить красивые здания, строитель тоже должен быть прекрасен, как говорится «и душой и телом», а главное он должен обладать необходимыми для работы знаниями и навыками.

Сегодня мы продолжим вести разговор о кирпичной кладке, вы уже многое знаем о ней из пройдённых и изученных тем. Для строительства зданий используют в основном кирпич, так как кирпич имеет отличные эксплуатационные качества. (Слайд 2).

Также кирпич на современном строительном рынке может иметь разную форму, размеры, цвет и другие вариативные внешние различия. Многообразие материалов позволяет в точности реализовать пожелания клиентов и воплотить дизайнерские решения проектировщиков на высоком уровне качества и эстетичности.

III. Сообщение темы, цели занятия и мотивация учебной деятельности

Сейчас я покажу слайды с красивыми фасадами домов. Которые выполнены из облицовочного кирпича. Внимательно посмотрите и скажите, как называется такая кладка? (Слайды 3-5).

И так мы подошли с вами к теме нашего занятия. Которая называется «Декоративная кладка стен». Сегодня мы свами будем выполнять декоративную кладку с орнаментом. (Слайд 6).

Целью нашего урока будет: научиться выполнять кладку стены с орнаментом. Своевременно производить самоконтроль при выполнении трудовых приемов и операций. (Слайд 7).

Мотивация: А как вы думаете, зачем строить здания красивыми. Может и так сойдет? Как вы думаете, как будет смотреться современное здание в старой части города. Нужно ли соблюдать стиль при выборе отделочного материала фасада? Как будет смотреться высотное здание в коттеджном поселке?

IV. Актуализации опорных знаний по теме

А сейчас я предлагаю вам ответить на несколько вопросов по данной теме.

(Слайд 9).

- Какой кирпич называют лицевым?

- Каким инструментом вы будите пользоваться при выполнении декоративной кладки с орнаментом.

- Какую кладку называют декоративной?

- Какую кладку называют декоративно-рельефной?

- Что такое орнамент?

- Какие требования предъявляют к декоративной кладке?

- Как вы думаете, чем отличается процесс декоративной кладки от обычной кладки стен по однорядной или многорядной системе?

Перед тем как мы перейдем к практической части нашего занятия, я предлагаю вам еще одно творческое задание:

Придумать орнамент используя полученные знания. Работаем «звеном двойка», на листочках в клеточку, используя цветные карандаши (15 мин).

Молодцы, а теперь вам необходимо обсудить работы и воплотить орнамент в реальность, выполнить кладку стены согласно вашего рисунка.

Критерии оценивания: Оценивается эстетический вид, выполнимость и сложность от 1 до 5

V. Расстановка студентов по рабочим местам и выполнение практического задания

Занимают рабочие места. Приступают к выполнению задания: кладку стены длиной 1030 мм, высотой 1125 мм (15 рядов) из лицевого кирпича трех цветов. Время выполнения -4 часа. Мастер доводит до студентов критерии оценивания практической работы.

(Слайд 12).

Мастер п/о осуществляет обходы рабочих мест.

VI. Оценка и самооценка

Мастер п/о дает оценку выполненному заданию по соответствующим критериям.

Максимальное количество баллов за выполненное задание – 100.

Первые три звена, набравшие максимальное количество баллов получают поощрительные призы.

Молодцы вы сегодня хорошо поработали на уроке, оценку пять сегодня получают - … , хорошо - … , ну а остальным надо немножечко задуматься, что нужно сделать чтобы тоже получить хорошую оценку (может побольше старания, терпения, сообразительности).

А теперь я предлагаю вам закончить предложения:

Сегодня я узнал ________________________________________,

У меня получилось/ не получилось ________________________,

Мне удалось/ не удалось (почему) _________________________,

Мне понравился/ не понравился урок (чем?) ________________.

Домашнее задание: Повторить тему Кладка стен с архитектурными элементами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

| Этап урока, продолжительность, мин | Виды, формы и методы работы, решаемые задачи. | Деятельность преподавателя, (мастера), обеспечение работы | Деятельность студентов, обеспечение работы | Прогнозируемый результат, формируемые ОК и ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап, 1-2 мин. | 1. Проверка готовности студентов к занятию. 2. Фома организации – фронтальная. | 1. Проверить присутствующих студентов по журналу (перекличка). 2. Проверить готовность студентов к занятию. | 1. Сообщают о присутствии на занятии. 2. Демонстрируют подготовленность к занятию. | Планирование учебного сотрудничества и готовность к уроку. Формируемые ОК1-ОК6 |
| Вводный инструктаж – 50 мин. |  |  |  |  |
| 2. Мотивационный этап, 2-3 мин. | 1. Постановка учебной задачи. 2. Мотивация на получение профессиональных умений и стимулирование профессионального интереса. | 1. Сообщить тему занятия: «Декоративная кладка стены с орнаментом» 2. Сообщить цели занятия: - обучающая – научить студентов выполнять кладку стены с орнаментом. Своевременно производить самоконтроль при выполнении трудовых приемов и операций. - развивающая - способствовать развитию умений студентов обобщать полученные знания при выполнении кладки стен с орнаментом, развитию самостоятельности, внимания, творческой активности, коммуникативных навыков при работе в группах. - воспитательная – способствовать формированию у студентов уважения к труду, высокие нравственные качества, эстетичность вкуса, нормы поведения, уверенность в себе, культуру труда и интерес к профессии. 4. Сообщить, на формирование каких ПК направлены умения: ПК1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. ПК1.2. Производить общие каменные работы различной сложности ПК 1.6. Контролировать качество каменных работ 5. Сообщить общий план работы на занятии. | 1. Слушают цель и задачи занятия. 2. Акцентируют внимание на поставленной задаче и плане работы. | Эмоциональный настрой на решение поставленной учебной задачи. Самоорганизация. Профессиональный интерес к применению на практике полученных знаний. Формируемые ОК1 –ОК10 |
| 3. Актуализации опорных знаний по теме, 10-15 мин. | 1. Проверка усвоенных знаний по теме. 2. Проверка готовности к применению полученных знаний для решения профессиональных задач. 3. Выяснение пробелов в опорных знаниях и их коррекция. | Включить на проекторе электронную презентацию с текстом и иллюстрациями. Задать вопросы, стимулировать дискуссию. Вопрос 1 «Подберите необходимый инструмент для выполнения декоративной кладки с орнаментом». Вопрос 2 «Какую кладку называют декоративной?» Вопрос 3 «Какую кладку называют декоративно-рельефной?» Вопрос 4 «Что такое орнамент?» Вопрос 5 «Какие требования предъявляют к декоративной кладке? Вопрос 6. «Что мы должны контролировать при выполнении декоративной кладки?» Вопрос 7. «Требования ТБ при кладке декоративной стены». На выданных листочках вы должны придумать орнамент для фасадной стены, используя цветные карандаши. Придуманный орнамент вы будите использовать при кладке фасадной стены. Длина стенки 1030 мм (4 ложковых кирпича) Высота стенки 1125 мм (15 рядов). | Отвечают на поставленные вопросы, дополняют ответы Разрабатывают орнамент для кладки фасадной стены. | Активизация учебных действий. Развитие способностей анализировать профессиональную информацию, обобщать, самостоятельно формулировать выводы по решаемой задаче. Формируемые ОК 1 – ОК 7 Формируемые ПК 1.1-ПК 1.2, ПК 1.6 |
| 4. Формирование ориентировочной основы действий. |  | Показ и объяснение мастером приемов, способов, технологической последовательности выполнения декоративной кладки стен с орнаментом; Инструктирование студентов по техники безопасности методом собеседования (приложение 1). Объясняет требования к выполнению и критерии оценивания выполненного задания. (Приложение 2). Настраивает на работу по решению поставленных задач. | Наблюдают, воспринимают и осмысливают действия и указания мастера. Осмысливают последовательность действий и приемов их выполнения. Слуховое и визуальное восприятие, ответы на вопросы. |  |
| 5. Расстановка студентов по рабочим местам. Занимают рабочие места |  |  |  |  |
| Текущий инструктаж – 4-45 |  |  |  |  |
| 6. Обходы рабочих мест | Наблюдение за началом организации рабочих мест и работой студентов. | Обходы рабочих мест с целью: Проверки правильности организации рабочего места; Проверки соблюдения технологической последовательности при выполнении задания: разметки, раскладки кирпича, установки шнура-причалки, укладки кирпича на раствор. Контроля качества кладки. Проверки выполнения нормы времени и выработки согласно УПР Проверки соблюдения правил безопасности труда. | Правильно организуют рабочее место. Выполняют кладку фасадной стенки согласно разработанной схемы орнамента и нормам времени. Подбирают соответствующий рабочий инструмент. Правильно и по назначению используют контрольно -измерительный инструмент. Контролируют качество кладки по ходу выполнения. Исправляют допущенные ошибки по ходу выполнения кладки. Соблюдают правила безопасного производства работ. | Формируемые ОК 1 – ОК 7 Формируемые ПК 1.1-ПК 1.2, ПК 1.6 |
| 7. Приемка и оценка выполненных работ |  | Обход рабочих мест, оценка выполненной работы по критериям (Приложение 2). Максимальное количество баллов по всем критериям – 100. Комментирует отклонения по качеству кладки. | На рабочих местах, проверяют качество выполненной кладки. Слушают, делают выводы |  |
| Заключительный инструктаж (15 мин.) |  |  |  |  |
| 5. Подведение итогов занятия | 1. Подведение итогов работы. 2. Рефлексия. | Сообщение о достигнутой цели урока. Разбор характерных допущенных ошибок и способов их устранения. Анализ соблюдения студентами правил безопасного производства работ. Перевод баллов в оценку (Приложение 3). Показ лучших работ. Первые три звена, набравшие наибольшее количество баллов награждаются памятными сувенирами. Сообщение темы следующего урока. Домашнее задание Повторить тему Кладка стен с архитектурными элементами. Уборка рабочего места | Слушают, делают выводы | Понимание важности формируемых умений в профессиональной деятельности. Формируемые ОК 1 – ОК 10 Формируемые ПК 1.1-ПК 1.2, ПК 1.6 |

Приложение к ТКУ:

1. Инструкция по ТБ при выполнении практического задания

2. Критерии оценки практического задания

3. Перевод баллов в оценку.

Заключение

Методическая разработка соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». Тематика и содержание практических работ направлены на приобретение умений и знаний, требуемых для рабочих данной профессии.

Данная методическая разработка рекомендуется к использованию для проведения учебной практики и практических занятий по МДК.01.01. «Технология каменных работ».

Методическую разработку рекомендуется использовать мастерам и преподавателям профессионального учебного цикла при подготовке к практическим занятиям.

Практические занятия проводятся в групповой форме, что обеспечивает возможность коллективного взаимообучения и согласованных способов деятельности, направленных на достижение результата.

При формулировке выводов в ответах на контрольные вопросы развиваются умения выделять главное и характерное, обобщать полученные знания, делать необходимые выводы.

Воспитание творческого отношения к избранной профессии является необходимым фактором в подготовке квалифицированного рабочего.

Литература

1.Лукин А.А Технология каменных работ. - М: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2019, 312 с.

2.Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. - М: Высшая школа, 2019, 238 с.

3. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ. - М: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2018, 415 с.

Дополнительные издания:

4.Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. - М: Стройиздат, 2011,

5.Куприянова Г.В. Каменщик. - М: Издательский цент «Академия», 2019.

6.Электронный ресурс «Каменные работы»: Стройка [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://pss2006.ru свободный.

7. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие/ - М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Приложение 1

Инструкция по технике безопасности для участников

1.Общие требования

1.1. В процессе выполнения практического задания студент обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

-самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению практического задания;

1.2. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент: молоток-кирочку, кельму, расшивку, правило, уровень.

1.3. Применяемые во время выполнения практического задания средства индивидуальной защиты:

При выполнении каменной кладки:

- перчатки рабочие (хлопчатобумажные латексные);

- комбинезон (рабочая куртка, брюки);

- рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком;

- кепка (бейсболка).

- очки защитные.

1.4. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.

2.Требования техники безопасности перед началом работы

Перед началом работы студенты должны выполнить следующее:

2.1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

2.2. Подготовить рабочее место:

- складировать кирпич;

- перемешать раствор до нужной консистенции;

- разложить инструменты.

2.3. Студенту запрещается приступать к выполнению практического задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить мастеру п/о и до устранения неполадок к заданию не приступать.

3.Требования техники безопасности во время работы

3.1. При выполнении практического задания студенту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: не допускается пользоваться неисправным инструментом. В случае наличия неисправности – заменить на исправный инструмент.

3.2. При выполнении практических заданий:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других студентов;

-  соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

-  поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять практическое задание только исправным инструментом;

- при выполнении кладки студенты обязаны размещать кирпич и раствор только в рабочей зоне;

- не производить никаких работ, не предусмотренных заданием.

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение задания и сообщить об этом мастеру п/о.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), студенту следует немедленно сообщить о случившемся мастеру п/о. Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у студента плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом мастеру п/о.

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся мастеру п/о, который должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить мастера п/о. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При обнаружении очага возгорания необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

5.Требование техники безопасности по окончании работ

После окончания работ каждый студент обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место. Убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.4. Очистить инструмент от раствора и убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.5. Привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;

5.6. Сообщить мастеру п/о о выявленных во время выполнения заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения практического задания.

Приложение 2

Критерии оценки практического задания

Звено №      ________________________________________

| Критерии | Максимальное кол-во баллов | Набранные баллы |
| --- | --- | --- |
| Организация рабочего места и культуры производства работ | 5 |  |
| Соблюдение правил и требований охраны труда | 5 |  |
| Длина модуля 1030 мм | 10 |  |
| Высота модуля 1470 мм | 10 |  |
| Соблюдение системы перевязки швов | 10 |  |
| Толщина швов 10 мм | 10 |  |
| Вертикальность кладки слева | 10 |  |
| Вертикальность кладки справа | 10 |  |
| Горизонтальность кладки по верху | 10 |  |
| Полное заполнение швов | 5 |  |
| Ровность и чистота лицевой поверхности | 5 |  |
| Оригинальность орнамента | 5 |  |
| Норматив времени | 5 |  |
| Всего | 100 |  |

Приложение 3

Перевод баллов в оценку, полученных за практическое задание

«Декоративная кладка фасада стены с орнаментом»

| Максимальное кол-во баллов | Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | баллы | баллы | баллы | баллы |
| 100 | 0.00%-19.99 | 20.00-39.99 | 40.00-69.99 | 70.00-100 |